| - UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH Số: /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hồng Lĩnh, ngày tháng 6 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Lam,               xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Thuận đến nhà ông Quế)

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban hành quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã Hồng Lĩnh: Số 268/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 về việc ban hành quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; số 4629/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 về việc Giao chỉ tiêu xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị cho các phường, xã năm 2022; số 698/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Thuận đến nhà ông Quế);

Xét đề nghị của UBND xã Thuận Lộc tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 10/5/2022; của Phòng Quản lý đô thị tại Văn bản 169/QLĐT ngày 30/5/2022 về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Thuận đến nhà ông Quế) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Thuận đến nhà ông Quế).

2. Chủ đầu tư: UBND xã Thuận Lộc.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

4. Nội dung, quy mô đầu tư:

- Xây dựng 01 tuyến đường giao thông có chiều dài L=210,5m; bề rộng nền đường hiện trạng Bnền=3÷4m; bề rộng mặt đường bê tông hiện trạng Bmặt=3,0m. Thực hiện cải tạo, nâng cấp chỉnh trang tuyến đường với quy mô: Bề rộng nền đường Bnền=6,0 m; bề rộng mặt đường Bmặt = 4,25m; độ dốc ngang mặt đường imặt= 2% dốc về phía mương thoát nước.

- Kết cấu áo đường làm mới, mở rộng từ trên xuống dưới: Lớp bê tông xi măng đá 2x4 M250, dày 16cm; lót 01 lớp bạt xác rắn; lớp cấp phối đá dăm loại II dày 12cm; đắp nền đường K95;

- Kết cấu áo đường trên mặt đường bê tông cũ từ trên xuống dưới: Lớp bê tông xi măng đá 2x4 M250, dày 16cm; lót 01 lớp bạt xác rắn; lớp cấp phối đá dăm loại II bù vênh; lớp mặt đường bê tông cũ.

- Mương thoát nước:

+ Xây dựng mương thoát nước dọc bên phải tuyến đường có tổng chiều dài L=180,0m; mương có bề rộng B=0,4m, chiều cao thay đổi theo độ dốc thoát nước; đáy mương bằng bê tông xi măng đá 1x2 M150, dày 15cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; thành mương bằng gạch đặc không nung vữa xi măng M75 dày 22cm; mũ mố và tấm đan mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, kích thước 0,60mx1,0mx0,1m;

+ Mương qua đường: Xây dựng mương qua đường có tổng chiều dài 10m, có bề rộng B=0,5m, chiều cao thay đổi theo độ dốc thoát nước và tối thiểu H=0,6m; đáy mương bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200, dày 32cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; thành mương bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 32cm; tấm đan mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250, dày 18cm.

- Đường cấp nước: Hoàn trả đường ống cấp nước hai bê tuyến sử dụng ống nhựa HDPE đường kính ống D50mm với chiều dài là 421,0m.

- Điện chiếu sáng: Xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng đi nổi trên 07 cột điện bằng bê tông; dây nguồn sử dụng dây bọc có tiết diện 2x6mm2; dây lên đèn sử dụng dây bọc có tiết diện 2x2,5mm2; lắp đặt cần đèn, bóng đèn vào cột điện với số lượng 07 bộ.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH xây dựng Huy Dũng.

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS. Lê Văn Nghĩa.

7. Địa điểm xây dựng: Thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Phương án xây dựng: Thực hiện 1 bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

11. Tổng dự toán xây dựng: 886.912.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm mười hai ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:		 	          721.157.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:  		  45.755.000 đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB:                          120.000.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh, thị xã hỗ trợ: 100% chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; 50% chi phí xây dựng và 70% chi phí bồi thường GPMB tài sản trên đất.

- Phần còn lại do ngân sách xã Thuận Lộc hỗ trợ, huy động xã hội hóa đầu tư và Nhân dân đóng góp.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý và điều hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

14. Hình thức thực hiện dự án: Giao Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc xem xét, lựa chọn nhà thầu thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

15. Thời gian thực hiện: Khởi công, hoàn thành công trình trong năm 2022.

16. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường; Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 2 (bản giấy); - Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; - Trung tâm HCC thị xã; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tôn Quang Ngọc |
| --- | --- |